|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «РМ Нанотех» ______________ Э.М. Лисенков «27» января 2021г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ №ЗП/1.1/005/2021

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

техническое обслуживание и текущий ремонт котельного оборудования, системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара

Сайт Электронной торговой площадки:  https://www. roseltorg.ru

ЕИС: www.zakupki.gov.ru

Владимир

2021г.

Раздел I. Термины и определения

День — календарный день, за исключением случаев, когда в настоящей Документации срок прямо устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.

Документация о закупке (закупочная документация, документация процедуры закупки) -  комплект документов, содержащий необходимую и достаточную информацию для участия в закупке, в том числе о предмете закупки, требованиях к участникам закупки, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявок, правилах выбора победителя, а также об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. При использовании термина для описания порядка проведения конкретной закупочной процедуры термин «документация о закупке» может называться «конкурсная документация», «аукционная документация», «документация по запросу предложений», «документация по простой процедуре закупки», «документация по конкурентным переговорам», «документация по закупке у единственного поставщика»

Единая информационная система (далее по тексту - ЕИС) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, определенный Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупочная комиссия - коллегиальный постоянно действующий орган Общества, созданный для организации закупок товаров, работ, услуг по различным направлениям деятельности Общества.

Закупочная процедура (закупка) – предусмотренная настоящей Документацией процедура, результатом выполнения которой является определение контрагента для заключения гражданско-правового  договора в целях приобретения Обществом товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав.

Конкурентная процедура закупки — процедура закупки, предусматривающая сравнение между собой двух и более предложений потенциальных участников.

Лот -  часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о закупке, на которую в рамках процедуры закупки подается отдельное предложение;

Начальная (максимальная) цена договора: предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации о закупке;

Недобросовестный поставщик - участник процедуры закупки, признанный по результатам процедуры закупки победителем или являющийся участником, с которым в соответствии с документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора (если документацией о закупке предусмотрена обязанность такого лица заключить договор) и:

- уклоняющийся от заключения договора с Обществом, в том числе, не представивший в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или

- не предоставивший обеспечение исполнения обязательств по договору, в случае если Обществом установлено требование обеспечения исполнения обязательств по договору, до его заключения;

а равно

- поставщик (исполнитель, подрядчик) с которым договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением договора исполнителем договора.

Оператор электронной торговой площадки - под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

Переторжка — процедура, в рамках которой участник закупочной процедуры может снизить цену своего предложения (заявки) без изменения остальных условий заявки.

Победитель - участник конкурентной процедуры закупки, который признан закупочной комиссией победителем;

Поставщик (исполнитель) — любое лицо, с которым Общество заключает гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление иных объектов гражданских прав для нужд Общества.

Предложение (заявка на участие в запросе предложений, заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе, ценовое предложение (по запросу цен), заявка на участие в конкурентных переговорах, заявка на участие в запросе котировок) – комплект документов, содержащий предложение (оферту) участника конкурентной процедуры закупки, направленный Организатору закупки по форме и в порядке, установленном Закупочной документацией.

Продукция — товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые Обществом. Под иными объектами гражданских прав понимаются имущественные права, интеллектуальная собственность и нематериальные блага.

Процедура — последовательные действия, которые характеризуют промежуточные результаты в процессе выполнения той или иной работы.

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

Электронный документ — документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и, который подписан электронной подписью.

Электронная торговая площадка (далее по тексту - ЭТП) - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет;

Электронная форма проведения закупки: проведение закупки с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами;

Электронная подпись (ЭП) —  информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. ЭП призвана приравнять по юридической значимости электронные документы, к традиционным бумажным документам.

Раздел II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовое регулирование и правовой статус документов

1.1.1. Запрос предложений является разновидностью торгов и подпадает под регулирование статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса предложений извещение о проведении запроса предложений вместе с документацией по запросу предложений является приглашением поставщикам делать оферты в адрес организатора запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений является офертой потенциального участника запроса предложений.

1.1.2. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. По итогам запроса предложений договор между победителем запроса предложений и заказчиком (или иным уполномоченным им лицом) заключается обязательно.

### 1.2. Извещение о проведении запроса предложений

1.2.1. Приглашение к участию в настоящем запросе предложений и Документация по запросу предложений размещены и доступны для скачивания любым лицам в ЕИС по адресу: www.zakupki.gov.ru и на ЭТП согласно раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

1.3. Предмет запроса предложений. Место, условия, сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Порядок оплаты

1.3.1. Предмет, место, условия, сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также порядок оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в пунктах 5, 9 и 10 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

### 1.4. Требования к участникам запроса предложений

## 1.4.1. В запросе предложений может принять участие любое лицо,
своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку на участие согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о запросе предложений.

### 1.4.2. Участник имеет право подать только одну заявку (на один лот) на участие в запросе предложений.

1.4.3. При размещении запроса предложений устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1.4.3.1. Соответствие участников процедур закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом процедур закупки.

1.4.3.2. Непроведение ликвидации участника процедур закупки ( юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки ( юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.4.3.3. Неприостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке.

1.4.3.4. Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в запросе предложений не принято.

1.4.3.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

## 1.4.4. В случае если несколько юридических или физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

## 1.4.5. В случае, если подавшие предложения Участники удовлетворяют любому из следующих условий:

## а)	в состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

## б)	одна из компаний владеет более чем 50% другой;

## в)	исполнительный орган один и тот же,

## то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должно быть представлено одно единое предложение, в противном случае закупочная комиссия имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц предложения.

1.5. Расходы на участие в запросе предложений и при заключении договора

1.5.1. Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, участием в запросе предложений и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Содержание документации о запросе предложений

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию о запросе предложений.

Состав документации о запросе предложений:

Раздел I. Термины и определения

Раздел II. условия проведения запроса ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Раздел III. Информационная карта запроса ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Раздел IV. формы документов

Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

2.1.2. Заказчик обеспечивает размещение документации о запросе предложений в форме электронного документа в ЕИС и на ЭТП.

2.2. Разъяснение положений документации о запросе предложений

2.2.1. Любой участник запроса предложений вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями положений документации:

2.2.2. Запрос разъяснений положений документации направляется с помощью функционала ЭТП. Заказчик вправе не отвечать на запросы, направленные другим способом.

2.2.3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Организатор осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Организатор вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

2.2.4.	Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

2.3. Внесение изменений в извещение о запросе предложений и документацию о запросе предложений

2.3.1.	Заказчик в любой момент до истечения срока приема предложений Участников вправе внести изменения в настоящую Документацию по запросу предложений.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении запроса предложений, документацию запроса предложений, разъяснения документации запроса предложений размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении запроса предложений, документацию запроса предложений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

2.3.2.	Заказчик уведомляет о сути таких поправок всех Участников запроса предложений путем размещения соответствующего уведомления в ЕИС и на ЭТП.

2.3.3.	При необходимости Заказчик может продлить срок приема предложений Участников или перенести срок проведения одного из этапа запроса предложений. Уведомление о продлении срока размещается в ЕИС  в форме электронного документа.

2.4. Отказ от проведения запроса предложений

2.4.1. Заказчик вправе отменить запрос предложений по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Решение об отмене запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

2.4.2. По истечении срока отмены запроса предложений и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Оформление заявки

3.1.1 Участник должен подготовит заявку, в состав которой должны входить документы, указанные в разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

3.1.2 Участник имеет право подать только одну заявку на один лот. При проведении многолотовой процедуры закупки, Участник должен подготовить на каждый лот отдельную заявку. В случае нарушения этого требования все заявки такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу. При этом внесение изменений в поданное предложение, в том числе изменение цены предложения, не будет расцениваться Организатором запроса предложений, как подача «второй» заявки.

3.1.3 Предложение должно быть действительно в течение срока, указанного Участником в заявке на участие в запросе предложений. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

3.1.4. Потенциальный участник запроса предложений должен принять все обязательные требования Организатора запроса предложений (включая требования по условиям и (или) форме договора) и вправе подавать встречные предложения по желательным требованиям Организатора запроса предложений (включая условия договора), если они предусмотрены в закупочной документации.

Встречные предложения могут быть обязательными (то есть Организатор обязан принять каждое такое предложение в случае признания заявки потенциального участника запроса предложений лучшей и включить его в договор), либо желательными (то есть Общество может принять или не принять каждое такое предложение по собственному выбору). Потенциальный участник запроса предложений должен указать в отношении каждого встречного предложения, является ли оно обязательным либо желательным.

3.1.5. Никакие встречные предложения не могут сопровождаться требованиями об изменении цены договора, указанной потенциальным участником запроса предложений в своей заявке и если они предусмотрены закупочной документацией.

3.1.6. Заявка на участие в запросе предложений со всеми ее приложениями должна быть представлена через ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП в двух форматах: редактируемом (Microsoft Word Document (*.doc), Portable Document Format (*.pdf), Microsoft Excel Sheet (*.xls)) и графическом (Portable Document Format (*.pdf), Joint Photographic Experts Group (*.jpg)). Графический вид документа должен быть представлен в виде цветной скан-копии.

3.1.7. Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и включён в состав Заявки в виде отдельного файла. Наименование файлов должно позволять идентифицировать документ (например: Заявка на участие в закупке от 01012016.pdf).

3.1.8. Документы, указанные в разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ», должны быть заверены уполномоченным представителем участника закупки и иметь один из распространенных форматов документов: Microsoft Word Document (*.doc),  Portable Document Format (*.pdf), Joint Photographic Experts Group (*.jpg). К рассмотрению принимаются заявки подписанные электронной цифровой подписью представителя участника.

3.1.9. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, при подаче предложения должны быть хорошо читаемы. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда подчистка, дописка, исправления заверены расположенной рядом с каждой из них рукописной надписью «исправленному верить», подписью участников или уполномоченного представителя участника, если участником является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, либо подписью уполномоченного представителя участника и печатью участника, если участником является юридическое лицо.

3.1.10.	Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.11.	Если в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.1.12.	Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.

3.1.13. В целях подтверждения выполнения требований Технического задания (Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) в Технико-коммерческом предложении (Форма №2 Раздела IV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ) обязательно в совокупности должны быть указаны все позиции Технического задания.

Заявка будет отклонена, если в Технико-коммерческом предложении в совокупности не будет отражена вышеуказанная информация.

3.1.14.	Если в Технико-коммерческом предложении (Форма №2 Раздела IV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ), будет указано «в соответствии с требованиями технического задания» или аналогичное утверждение, то такое предложение будет считаться нераскрытым, и Заявка Участника будет отклонена.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений

3.2.1.	Заявка на участие в закупке должна быть подготовлена на русском языке за исключением нижеследующего.

3.2.2.	Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен надлежащим образом заверенный  перевод этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке закупочная комиссия будет принимать решение на основании перевода.

3.2.3.	Закупочная комиссия не рассматривает документы, не переведенные на русский язык.

3.2.1.  В случае отсутствия перевода на русский язык документа, являющегося обязательным к предоставлению, Заказчик вправе отклонить такую заявку.

  - Валюта заявки на участие в запросе предложений

3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке и документах, входящих в ее состав, должны быть выражены в валюте, указанной в разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

3.3.2. В случае, если закупка объявлена в российских рублях, все суммы денежных средств в заявке и документах, входящих в ее состав, должны быть выражены в российских рублях за исключением случая, когда документы, оригиналы которых выданы участнику запроса предложений третьими лицами, и в которых суммы денежных средств выражены в других валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с указанием эквивалента таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о запросе предложений.

  - Требования к предложениям о цене договора

3.4.1. Участник запроса предложений производит расчет цены договора в соответствии с требованиями настоящей документации.

3.4.2. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все расходы и затраты участника запроса предложений, связанные с исполнением им обязательств по договору, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.4.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации участник запроса предложений освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

3.5. Требования к описанию поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

3.5.1. Описание участниками запроса предложений поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, их функциональных характеристик, а также их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями Раздела III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, Раздела V «ТЕХНИЧЕКСКОЕ ЗАДАНИЕ» и Раздела  VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

4.1.1.  Предложения подаются в порядке и сроки, указанные в разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

4.1.2. Заказчик заканчивает принимать Предложения в дату и время (по московскому времени), указанные в извещении о проведении запроса предложений. После истечения указанного срока подача предложений не допускается. Если участник представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается.

  - Изменение или отзыв заявок на участие в запросе предложений

### 4.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений после ее подачи в любое время до окончания срока предоставления заявок.

  - Обеспечение заявок на участие в запросе предложений

4.4.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении заявки. Требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки в равной мере распространяется на всех участников запроса предложений и указывается в разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» настоящей документации.

4.4.2. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей.

4.4.3. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

- РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ

5.1. Открытие доступа к поступившим заявкам на участие в запросе предложений

5.1.1. Порядок и сроки открытия доступа Заказчика к заявкам указан в разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

5.1.2.	Открытие доступа к материалам заявок на участие в запросе предложений потенциальным участникам запроса предложений не осуществляется.

5.2. Порядок рассмотрения заявок.

5.2.1.  Заявки участников рассматриваются в соответствии с требованиями, критериями и порядком оценки заявок, устанавливаемыми в документации о закупке, на основании представленных в составе заявок сведений и документов, а также иных источников информации, предусмотренных документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов.

5.2.2.Выбор победителя осуществляется закупочной комиссией на заседании после проведения оценки заявок  инициатором закупки совместно с секретарем закупочной комиссии и переторжки (если проводилась) с учетом ее результатов. Закупочная комиссия рассматривает и утверждает отчет об оценке предложений.

5.2.3. Закупочная комиссия на том же заседании признает победителем закупочной процедуры участника, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в закупке которого присвоено первое место.

5.2.4. Закупочная комиссия вправе на заседании скорректировать дату подведения итогов. Заказчик вправе рассмотреть заявки и подвести итоги ранее установленной даты  (по сравнению с указанными в извещении и документации о закупке датами) без уведомления Участников закупки о переносе дат рассмотрения заявок и подведения итогов.

5.2.5. Закупочная комиссия на основании отчета об оценке предложений, подготовленного инициатором закупки совместно с секретарем закупочной комиссии, рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки требованиям, установленным Положением и документацией о запросе предложений.

5.2.6. Закупочная комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию в процедуре закупки участника в случаях, если:

а) участник не соответствует требованиям к участнику закупки, установленным документацией о закупке;

б) предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену (начальную (максимальную) цену каждой единицы товара, работы, услуги в случае их установления), указанную в документации о проведении запроса предложений относительно отдельно взятого лота;

в) заявка участника не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе к форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов, также в случае не предоставления участником закупки обеспечения заявки (если такое требование установлено документацией о закупке);

г) участник закупки предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия требованиям, установленным документацией о закупке;

д) заявка содержит предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

е) заявка содержит существенные арифметические ошибки; под существенными ошибками понимается ошибка, которая может при дальнейших расчетах повлиять на корректность итогового предложения участника.

5.2.7. Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

5.2.8. Цена заявки и иные условия закупки, указанные участниками в электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

5.2.9. Организатор закупки вправе проверять соответствие предоставленных участником закупки сведений и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

5.2.10. Комиссия (секретарь Комиссии) может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Заявок. Запросы могут быть выполнены только с использованием программно-аппаратных средств ЭТП. Комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Заявки, а также документы, перечень которых отсутствует в настоящей Документации. Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Заявки (перечня предлагаемой продукции, её технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет закупки. В случае направления запроса Участнику предоставляется минимально необходимый срок для предоставления разъяснений или дополнений. При этом все возможные риски отклонения заявки и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением разъяснений или дополнений по запросу Комиссии, несет Участник. Документы, поступившие в ответ на запрос после истечения указанного в нем срока, Комиссия вправе не принимать, не рассматривать и не учитывать при принятии решений в рамках закупочной процедуры.

5.2.11. Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданное предложение.

5.2.12. В случае если заявка соответствуют требованиям документации о закупке, то Комиссией принимается решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку, к участию в процедуре закупки и о признании его участником процедуры закупки.

5.2.13. Комиссия оценивает, сопоставляет заявки участников и определяет победителя запроса предложений в соответствии с разделом III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

5.2.14. При предложении лучших условий несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса предложений признается участник процедуры закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников процедуры закупки. Заказчик вправе выбрать как одного, так и нескольких Победителей запроса предложений.

5.2.15. В случае если на момент окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе предложений не поступило ни одного предложения или не было допущено ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. Заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным поставщиком по результатам несостоявшейся закупочной процедуры.

5.2.16. В случае если на момент окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе предложений поступила или была допущена до рассмотрения только одна заявка, Заказчик вправе принять одно из следующих решений:

а) признать запрос предложений несостоявшимся и провести повторную закупку;

б) признать запрос предложений несостоявшимся и отказаться от проведения данной закупки;

в) признать единственного участника победителем запроса предложений.

5.2.17. По результатам проведения настоящей процедуры оформляется и подписывается один протокол «Протокол рассмотрения заявок и определения победителя» (итоговый протокол). Данный протокол оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов закупки. Протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика.

5.2.18. Протокол размещается в ЕИС Заказчиком в течение одного рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.2.19. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия должна отстранить участника закупки, в том числе допущенного, в случаях:

а)	обнаружения недостоверных сведений в заявке и (или) ее уточнениях, существенных для допуска данного участника к закупке и (или) установления его места в ранжировке;

б)	получения заключения закупочной комиссии об отмене процедуры закупки;

в)	подкрепленного документами факта давления таким участником закупки на члена комиссии, руководителя Организатора.

5.2.20. Заказчик может проводить процедуры, предусматривающие выбор нескольких победителей конкурентной процедуры с распределением между ними общего объема заказа. Процентное соотношение распределения общего объема заказа между Участниками закупочной процедуры определяется инициатором закупки, и устанавливается в закупочной документации.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 6.1. Общие положения по заключению договора

6.1.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

6.1.2. В случае, если участник, предложение которого было признано лучшим, либо победитель запроса предложений отказался от подписания договора, организатор закупки вправе обратиться с предложением о заключении  договора к участнику, занявшему второе место, затем — третье место и так далее.

6.1.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение Совета Директоров Общества, договор заключается только после такого одобрения.

6.1.4. Если Договор не был одобрен органом управления Заказчика, то запрос предложений признаётся несостоявшимся.

6.1.5. В целях оптимизации документооборота, если по результатам проведенных процедур по двум и более лотам (закупкам) Заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов (закупок). В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам закупочной процедуры в рамках каждого лота (каждой закупки), должны остаться неизменными.

6.1.6. Если необходимая лицензия и (или) свидетельство о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг закончило свое действие с момента окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки договор с таким лицом может быть заключен только после предоставления им действующей лицензии и (или) свидетельства о допуске. При этом такой документ должен быть предоставлен в течение установленного в закупочной документации для подписания договора срока.

6.1.7. Если в составе заявки вместо какого-либо обязательного документа Участник предоставляет письмо, в котором декларируется невозможность предоставления документа по обоснованным причинам и обязательство предоставить указанный документ до заключения Договора, Заказчик вправе направить запрос о предоставлении такого документа после размещения в ЕИС протокола подведения итогов закупки, но не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до наступления даты окончания срока заключения договора.

Участник в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса обязан представить документы, перечисленные в запросе путем направления их по почтовому адресу Заказчика, указанному в запросе или электронной почте, указанной в Информационной карте с последующим предоставлением оригиналов.

## 6.2. Условия заключаемого договора

6.2.1. Договор заключается путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенного в закупочной документации, и лучшего предложения участника, либо победителя запроса предложений с учетом преддоговорных переговоров (пункт 6.3. настоящей документации) в соответствии с локальными нормативными актами Общества, регулирующими порядок договорной деятельности.

6.2.2. Условия проекта договора, включенного в состав настоящей закупочной документации относятся к основным требования закупки. Соглашаясь на участие в открытом запросе предложений Участник автоматически соглашается со всеми условиями предлагаемого проекта.

6.2.3. В случае наличия разногласий к предлагаемому проекту договора Участник вправе представить свои разногласия в Протоколе разногласий. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору.

6.2.3.1. В случае если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, Заказчик вправе:

а)  отклонить заявку независимо от содержания технико-коммерческого предложения;

б) допустить  заявку Участника к дальнейшему рассмотрению.

6.2.3.2. В случае  предоставления Участником желательных Договорных предложений и условий Заказчик и Участник вправе обсуждать эти условия.

6.2.3.3. Если Участник и Заказчик по результату рассмотрения протокола разногласий не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей документации и технико-коммерческой части заявки Победителя.

## 6.3. Преддоговорные переговоры

6.3.1. Между Заказчиком и участником, предложение которого признано лучшим по результатам проведения запроса предложений, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.

## 6.4. Обеспечение исполнения обязательств по договору

6.4.1. Заказчик вправе потребовать предоставления участником, предложение которого признано лучшим, либо победителем запроса предложений до заключения договора обеспечения исполнения обязательств по договору, если норма о таком обеспечении содержалась в разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

6.4.2. Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть в форме безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств, соглашения о неустойке или иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и организационно-распорядительными документами по закупочной деятельности.

6.4.3. Обеспечение должно быть действительным в течение как минимум срока действия договора.

## 6.5. Последствия уклонения участника от заключения договора

6.5.1. Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке:

а) прямой письменный отказ от подписания договора;

б) неподписание участником проекта договора в предусмотренный для этого в документации о закупке срок;

в) непредоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в документации о закупке условиями до подписания договора;

г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям.

д) непредоставление необходимых для заключения договора, предусмотренных закупкой документов, в том числе в случае, если в составе заявки Победителя запроса предложений было направлено гарантийное письмо об их предоставлении до заключения договора (лицензий, свидетельств, выписок и пр.).

6.5.2. Факт уклонения победителя запроса предложений оформляется или подтверждается Заказчиком соответствующим документом (заявлением в закупочную комиссию, письмом победителя об отказе заключить договор и тому подобное), который прикладывается к материалам по закупке для обоснования принятого решения согласно.

6.5.3. При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, Заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б) удержать обеспечение заявки такого лица (если обеспечение предусмотрено закупочной документацией);

в) направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных поставщиков в соответствующий орган.

## Отказ от заключения договора

### 6.6.1.Заказчик отказывается от заключения договора с победителем (единственным участником закупки, с которым планируется заключить договор) в любой момент до заключения договора, если Организатор/Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке или предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия указанным требованиям.

### 6.6.2. Участник закупки, признанный победителем, утрачивает статус победителя, и его действия (бездействия) означают отказ от заключения договора в следующих случаях:

а) уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, в том числе путем предложения Заказчику внести существенные изменения, ухудшающие для Заказчика условия договора;

б) непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных действующим законодательством, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о закупке, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

### 6.6.3. В случае если победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, договор будет заключен Заказчиком с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

- УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Заказчик уведомляет участников закупки путем размещения протокола заседания Закупочной комиссии в ЕИС.

- УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

8.1. До заключения договора разногласия направляются в Закупочную комиссию АО «РМ Нанотех». О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь Комиссии незамедлительно уведомляет председателя и членов Комиссии. На время рассмотрения разногласий в Комиссии процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

8.2. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их участника и лиц, производивших закупку, Комиссия заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий рассматривает их на своем заседании и выносит решение:

a) обоснование мотивов принятия решения;

b) меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения разногласий.

8.3. Комиссия вправе принять одно или несколько из следующих решений:

a) признать заявление участника необоснованным

b) признать заявление обоснованным (полностью или частично)

c) при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, Комиссия  вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

8.4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками конкурса своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в Комиссию  заказчика, разрешаются в Арбитражном суде Владимирской области либо, по соглашению сторон, в согласованном Третейском суде.

8.5. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раздел III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» содержится информация для данного конкретного запроса предложений, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела II «УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

При возникновении противоречия между положениями раздела II «УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» и раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ», применяются положения раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Способ осуществления закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| 2. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Акционерное общество «РМ Нанотех» (АО «РМ Нанотех») Местонахождение/почтовый адрес: 600031, Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, улица Добросельская, дом 224д Контактная информация: Руководитель группы закупки и конкурсных процедур Чернова Екатерина Михайловна, тел. +7(4922)47-40-01 (доб.222), e.Chernova@membranium.com (в копию k.Divakova@membranium.com) Дополнительная контактная информация: Специалист по договорной работе отдела группы закупок и конкурсных процедур Дивакова Кристина Михайловна, тел. +7 (4922) 47-40-01, доб.222 k.Divakova@membranium.com |
| 3. | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа | Документация предоставляется Заказчиком в форме электронного документа для ознакомления в ЕИС и на ЭТП. Закупочная документация должна быть доступна участникам для скачивания в ЕИС одновременно с извещением к участию в запросе предложений. Размещенное извещение и полный текст закупочной документации должны быть доступны без взимания платы за это любым лицам. |
| 4. | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки с соблюдением следующих требований: • в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; • в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; • в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование; в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта; г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. | Техническое обслуживание и текущий ремонт котельного оборудования, системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара Цель проведения работ: Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы котельного оборудования системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара. Подробные условия оказания услуг указаны в Разделе V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ и в Разделе VI ПРОЕКТ ДОГОВОРА |
| 5. | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | 1.Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием. 2. При проведении работ должны быть соблюдены требования Правил безопасности в газовом хозяйстве, а так же Правил, утвержденных Ростехнадзором России и других ведомств, определяющих нормы обслуживания и текущего ремонта котельного и газового оборудования. 3. При производстве работ работники Подрядчика должны быть обеспечены специальной одеждой, необходимыми для проведения работ инструментом и расходными материалами, необходимыми средствами индивидуальной защиты. 4. При возникновении необходимости ремонта Подрядчик самостоятельно оценивает характер дефекта и способы его устранения, предоставляет Заказчику дефектную ведомость и смету. 5. Подрядчик осуществляет подбор и поставку запасных частей для текущего ремонта оборудования. 6. Стоимость запасных частей и расходных материалов для текущего ремонта не должна превышать 75% от стоимости работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту. 7. Поставляемое оборудование, запасные части и расходные материалы должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. 8. Подрядчик обязан назначить ответственных лиц: за производство работ, за электробезопасность, за пожарную безопасность, за технику безопасности и охрану труда с указанием контактных телефонов. 9. Перед началом работ Подрядчик должен предусмотреть и выполнить мероприятия по сохранению существующего имущества Заказчика. Порча имущества не допускается. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное или утраченное имущество за свой счет и в полном объеме. 10. Подрядчик за свой счет, своими силами и материалами устраняет возможные дефекты стен, потолков, других строительных конструкций, изделий, деталей и оборудования, их отделки, возникших при проведении демонтажно-монтажных работ по вине Подрядчика. 11. После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. 12. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме. Подробные условия оказания услуг указаны в Разделе V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ и в Разделе VI ПРОЕКТ ДОГОВОРА. |
| 6. | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, улица Добросельская, дом 224д |
| 7. | Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Добросельская, д.224Д (Помещение №53,54 завода). Сроки выполнения работ определяются на основании Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. №870, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.0З.2014 №116, а так же требований других нормативных актов Ростехнадзора России и других ведомств, определяющих нормы обслуживания оборудования. Периодичность проведения работ указана в Приложении №1 к проекту Договора, на основании которого Заказчик разрабатывает годовой план-график проведения работ с указанием определенных дат «дней ППР» (в случае производственной необходимости возможно проведение ППР в выходные дни). Подрядчик оставляет за собой право проводить ТО за несколько дней до или после указанной в графике даты, но не менее 2-х раз в месяц. Подрядчик также обязуется прибыть на объект по письменной или устной (телефонной) заявке Заказчика при обнаружении отклонений/неисправностей в работе оборудования. В случаях аварийного останова Оборудования (включая останов по причине перебоев в подаче электроэнергии), при поступлении сигнала об аварии по каналу GSM или по вызову Заказчика, Подрядчик обязан прибыть на объект не позднее 3-х часов при отрицательной температуре наружного воздуха и не позднее 5-ти часов при положительной температуре наружного воздуха с момента поступления сигнала или вызова, устранить причину аварийного останова и восстановить нормальный режим работы Оборудования. Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата оказанных услуг недостатков, составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения исполнителем. При отказе (уклонении) исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьим лицом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. |
| 8. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой договора, на которую возможно оказать услуги в течение срока его действия и составляет: 460 000,00 рублей, в том числе НДС 20% в год. Из них стоимость текущего ремонта является фиксированной (в оценке предложений не учитывается) и составляет 178 000,00 руб. в год. Соответственно НМЦ (только техническое обслуживание) составляет 282 000,00 руб., в том числе НДС 20%, в год. В случае если поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не подлежит налогообложению НДС (освобождается от налогообложения НДС), либо участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо участник не является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная таким участником в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. |
| 9. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. | Оплата за техническое обслуживание Оборудования осуществляется ежемесячно на основании акта сдачи–приемки выполненных работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента получения счета Обслуживающей организации. Оплата за текущий ремонт осуществляется на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета от Обслуживающей организации. |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Начальная максимальная цена сформирована на основании проведенного анализа рыночной стоимости оказываемых услуг. Цена договора будет сформирована на основании ценового предложения участника, заявка которого будет признана лучшей по результатам запроса предложений. |
| 11. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на закупку участника должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, установленными в ч.3. Раздела II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. В состав заявки, подготовленной по установленной форме, должны входить следующие обязательные документы: Заявка на участие в запросе предложений по форме №1 Раздела IV Формы документов; Технико-коммерческое предложение, подготовленное по форме №2 Раздела IV Формы документов; Заполненный проект Договора (в редактируемом формате) - [договор заполняется со стороны участника полностью, включая все приложения]; Протокол разногласий к проекту Договора по форме №3 Раздела IV Формы документов (в случае отсутствия разногласий форма заполняется прочерками); Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства с сайта https://ofd.nalog.ru/ - для применения к участнику закупки Постановления Правительства РФ №1355 от 14.12.2016г. [только если Участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства] Реестр «Сведения об опыте выполнения аналогичных договоров по форме №5 Раздела IV Формы документов Каждый документ должен быть подписан от имени участника конкурентной процедуры лицом, имеющим на это полномочия, и скреплен печатью (для юридических лиц). |
| 12. | Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик | по форме Технико-коммерческого предложения, подготовленного по форме №2 Раздела IV Формы документов. |
| 13. | Требования к участникам закупки | Непроведение ликвидации участника процедур закупки ( юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедур закупки ( юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. Не приостановление деятельности участника процедур закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения предложения на участие в закупке. Отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедур закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедур закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения предложения на участие в запросе предложений не принято. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Дополнительные требования могут быть указаны в Разделе V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |
| 14. | Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не предъявляются |
| 15. | Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям. | К заявке должны быть приложены следующие обязательные документы: Полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении процедуры закупки: - выписка из единого государственного реестра юридических лиц [для юридических лиц]; - выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей [для индивидуальных предпринимателей]; - заверенные участником, копии документов, удостоверяющих личность [для иных физических лиц]; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее – руководитель)). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, необходимо приложить также соответствующую доверенность либо копию такой доверенности, заверенную участником. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, в состав документов на участие в процедуре закупки должен быть включен также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). Для лиц, зарегистрированных с 2017 г. - Лист записи ЕРГЮЛ (ЕГРИП); копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; Уведомление - основание применения упрощенной системы налогообложения (только для юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы); Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании данных налоговых органов, на дату не позднее 1 месяца, предшествующих дате проведения закупочной процедуре; копия обязательной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный финансовый год - копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; Бухгалтерский баланс должен содержать следующие показатели: досрочные обязательства; краткосрочные обязательства; валюта баланса; капитал и резервы; долгосрочные заемные средства; краткосрочные заемные средства; денежные средства и денежные эквиваленты; кредитная задолженность; дебиторская задолженность; внеоборотные активы; оборотные активы; основные средства; выручка; прибыль (убыток) до налогообложения; проценты к уплате; чистая прибыль (убыток). Для вновь зарегистрированных участников, не предоставлявших на момент подачи заявки в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность за завершенный финансовый год - копию промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за завершенный квартал, заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера, или данные по форме №4 Раздела IV Формы документов: копия Информационного письма Госкомстата об учете в ЕГРПО; копия Устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа, заверенная печатью организации В случае, если в устав были внесены изменения, необходимо приложить документы об утверждении вносимых изменений (протоколы собрания учредителей, решения единственного участника и т.д.); заверенные Участником копии документов о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей и т.д.); Справка об отсутствии/наличии заинтересованности (конфликта интересов) в совершении сделки в соответствии с действующим законодательством РФ с указанием основания заинтересованности (конфликта интересов) - при наличии таковых; Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для потенциального участника конкурентной процедуры поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг, приобретение иных объектов гражданских прав), являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в конкурентной процедуре, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой; |
| 16. | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки) | Заявка на участие предоставляется через ЭТП. К рассмотрению принимаются заявки подписанные электронной цифровой подписью представителя участника. Дата начала приема заявок: 09:00 (по московскому времени) 28.01.2021г. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 10:00 (по московскому времени) 10.02.2021г. Порядок подведения итогов запроса предложений: открытие доступа к заявкам на ЭТП осуществляется в 10:00 (по московскому времени) 10.02.2021г. С 10:00 (по московскому времени) 10.02.2021г. по 15.02.2021г. происходит рассмотрение и оценка заявок участников запроса предложений. Дата подведения итогов закупки Закупочной комиссией Заказчика: 16.02.2021г. Предварительно определённое время заседания Закупочной комиссии: 14:00 (по московскому времени) |
| 17. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru |
| 18. | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке | В соответствии п.2.2. Раздела II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ |
| 19. | Порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурентной процедуре | В соответствии п.2.3. Раздела II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ |
| 20. | Порядок отказа Заказчика от закупочной процедуры | в соответствии п.2.4. Раздела II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ |
| 21. | Особенности участия в закупке субъектов МСП в соответствии с п.8 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Не установлены |
| 22. | Привлечение субподрядчиков/ субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлены |
| 23. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также, при необходимости, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | Российский рубль |
| 24. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, иных объектов гражданских прав, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ. |
| 25. | Требование к сроку действия заявки на участие в конкурентной процедуре | Не менее 60 календарных дней с момента подачи заявки на участие |
| 26. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурентной процедуре | После окончания срока подачи заявки на участие в закупочной процедуре изменение ее условий, а также отзыв такой заявки не допускаются. |
| 24. | Положение по приоритету товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | В соответствии с Постановлением Правительства от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» Заказчик вправе установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и простой процедуры закупки, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, при которых победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем, в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки, производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой, цена договора снижена до нуля, и которая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены договора. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений, определенных положением о закупке: а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки; г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 настоящего постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. В случае указания в заявке на участие в закупке недостоверных сведений о стране происхождения товара участник закупки несет ответственность перед Заказчиком: Если факт предоставления недостоверных сведений о стране происхождения товара установлен до подписания договора – заявка участника закупки, предоставившего недостоверные сведения о стране происхождения товара, отклоняется на любом этапе проведения закупки, обеспечение исполнения заявки не возвращается; В случае если факт предоставления недостоверных сведений о стране происхождения товара установлен после заключения договора – Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, если это предусмотрено проектом договора, и взыскать с участника, который предоставил недостоверные сведения о стране происхождения товара и с которым заключен договор, неустойку в порядке и в размере, установленном договором. Неустойка взыскивается с момента подписания закупочной комиссией итогового протокола. Страна происхождения товара указывается в соответствии с ОКСМ (Общероссийский классификатор стран мира). Множественное указание страны происхождения товара в составе заявки на участие (например: Россия, Китай) приравнивается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. В случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. При этом согласно пункту 2 статьи 59 Таможенного кодекса Таможенного союза, документами, подтверждающими страну происхождения товаров, являются декларация о происхождении товара или сертификат о происхождении товара. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам при закупке работ, услуг осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). |
| 25. | Размер обеспечения Заявки, срок и порядок его предоставления | без обеспечения |
| 26. | Обеспечение исполнения договора | без обеспечения |
| 27. | Возможность проведения переторжки и порядок её проведения | При необходимости по решению закупочной комиссии согласно Положению о закупках Заказчика. |
| 28. | Срок подписания проекта договора победителем запроса предложений | Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. В случае если после окончания срока подачи заявок не поступит ни одной заявки Заказчик вправе: а) признать запрос предложений несостоявшимся и провести повторную процедуру закупки с возможностью внесения изменений в закупочную документацию; б) признать запрос предложений несостоявшимся и заключить договор с единственным поставщиком на основании самостоятельно проведенного анализа. В случае если после окончания срока подачи заявок поступит только одна заявка, соответствующая требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, Заказчик вправе: а) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, б) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса предложений, при необходимости с изменением условий проводимой процедуры закупки. При повторном размещении закупки Заказчик вправе изменить условия исполнения договора; в) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя. |
| 29. | Постквалификация | Не требуется |
| 30. | Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | Приложение к Документации |
| 31.. | Сведения о возможности изменения договора, заключенного по результатам запроса предложений | Допускается изменение условий, предусмотренных договором, срока действия договора, а также объема работ или услуг (объема) в сторону увеличения или уменьшения количества (объема) по согласованию или инициативе Заказчика. Любые изменения условий договора оформляются дополнительными соглашениями. |

Критерии оценки участников

При оценке заявок на участие в запросе предложений будут использованы следующие критерии:

1) Ценовой критерий (коэффициент значимости показателя 60%) - цена Договора.

2) Неценовой критерий (коэффициент значимости показателя 40%) - условия закупки и квалификация участника.

3) Установление приоритета и преференций.

1) Ценовой критерий:

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена договора» (), определяются по формуле:

х КЗ,

где:

ЦБ i –  оценка по критерию «цена договора, цена единицы продукции» i-го участника закупки, баллы,

- предложение участника закупки о цене договора, указанной в заявке i-го участника закупки, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений;

- минимальное предложение участника закупки о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке из представленных допущенными участниками закупки предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений.

КЗ – коэффициент значимости показателя.

В случае если поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не подлежит налогообложению НДС (освобождается от налогообложения НДС), либо Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Участник не является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная таким Участником в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. Приведение ценовых предложений участников закупки к единому базису осуществляется путем вычета суммы НДС из цен, предлагаемых участниками закупки, являющимися плательщиками НДС.

2) Неценовой критерий

Предмет оценки по данному критерию соответствует его содержанию и определяется по показателям, приведённым ниже.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «условия закупки и квалификация участника» (), определяется по формуле:

,

где:

КЗ – коэффициент значимости показателя.

В случае если используется один показатель, КЗ = 1;

- предложение Участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных Участниками закупки.

При оценке заявок по критерию «Условия закупки и квалификация участника» лучшим является наибольшее значение критерия (показателя). Для оценки заявок по критерию «Условия закупки и квалификация участника» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов в соответствии с Таблицей 1. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 100 баллов.

Для определения рейтинга заявки по критерию «Условия закупки и квалификация участника» устанавливаются следующие показатели (подкритерии):

Таблица 1

| № п/п | Показатели по критерию «Квалификация участника закупки и условия предложения» | Количество баллов, присваиваемых по каждому из показателей указанного критерия | Максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Условия закупки и квалификация участника | от 0 до 100 в том числе: | 100 |
|  | - Опыт выполнения аналогичных договоров за 2018-2020гг. (деловая репутация) Оценка будет осуществляться в сравнении с заявками, поданными всеми Участниками. По данному критерию будет произведена оценка количества и объема (суммы - в случае если поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не подлежит налогообложению НДС, то стоимость договоров будет рассматриваться без учета НДС). Рекомендуется предоставить копии рекомендательных и благодарственных писем клиентов за выполнение аналогичных работ. В соответствии с Реестром «Сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров» за последние полных 3 года. | 50 |  |
|  | 1.1 Количество исполненных договоров | 25 |  |
|  | 1.2 Общая стоимость исполненных договоров | 25 |  |
|  | - Продолжительность работы в сфере деятельности по предмету Договора (подтверждением является Выписка из ЕГРЮЛ «Сведения о регистрации» строка 13) | 25 |  |
|  | -до 5 лет | 0 |  |
|  | -свыше 5 лет | 25 |  |
|  | - Штат сотрудников достаточный для выполнения всего спектра услуг/работ, пописанного в Техническом задании Оценка будет осуществляться в сравнении с заявками, поданными всеми Участниками. В соответствии со Справкой о кадровых ресурсах. | 25 |  |

По результатам оценки заявок, каждой заявке присваивается соответствующий рейтинг. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Сумма величин значимости всех установленных критериев оценки заявок составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Победителем запроса предложений  будет являться Участник, предложение которого по назначенной системе критериев получило суммарно наибольший  итоговый рейтинг.

РАЗДЕЛ IV.  ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

Форма № 1

Заявка на участие

«___» __________ 202__г.

1. Сведения об участнике

Наименование: ________________

Местонахождение: _____________

Почтовый адрес: _______________

ОГРН _________________ ИНН/КПП __________/____________

ОКПО _________________ ОКТМО _________________

Банковские реквизиты:

р/с _______________ в _________________

к/с __________________________________

БИК

Телефон: _______________

Адрес электронной почты: __________________

Контактное лицо по процедуре закупки:

Должность, ФИО (полностью), телефон, адрес электронной почты

2. Подтверждение намерений

Получив и изучив условия открытой конкурентной процедуры закупки в электронной форме №____________ на поставку (на выполнение работ, оказания услуг) ______________ (наименование товара, работы, услуги) __________________ (наименование участника) в лице ______________ (должность, ФИО полностью), действующего на основании __________ (Устава, Доверенности №___ от «__» ______ 201_г.) сообщаем о согласии участвовать на установленных Заказчиком условиях, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) _________________ (наименование товара, работы, услуги) в соответствии с требованиями настоящей конкурентной процедуры и на условиях, указанных в Технико-коммерческом предложении, и согласны заключить договор на сумму - __________ (______________) _____ (валюта), в том числе НДС 20%/НДС не облагается на основании _________ (указать основание).

Мы гарантируем выполнение всех требований, предусмотренных условиями настоящей конкурентной процедуры.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на сопутствующие товары (работы, услуги), необходимые для поставки (выполнения работ, оказания услуг) по предмету настоящей конкурентной процедуры, то договор, заключаемый по итогам данной закупки, будет в любом случае исполнен в полном соответствии с условиями настоящей конкурентной процедуры в пределах предлагаемой стоимости предложения.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами  сведения.

В случае, если наше предложение будет признано лучшими, мы берем на себя обязательство подписать договор с АО «РМ Нанотех» в соответствии с требованиями настоящей конкурентной процедуры в срок __________ (указать количество календарных дней) со дня получения от Заказчика проекта договора.

Подтверждаем, что в случае если наше предложение буде лучшим после предложения победителя, а победитель настоящей конкурентной процедуры будет признан уклонившимся от заключения договора с АО «РМ Нанотех» мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями настоящей конкурентной процедуры.

Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями настоящей конкурентной процедуры или принятия решения о заключении с нами договора, в случае отказа от его подписания победителем закупки, и нашего уклонения от заключения договора, сведения о __________ (наименование участника, ФИО полностью)  будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае заключения с нами договора Заказчик вправе не выбрать всю сумму договора и выбрать не весь объем товара (работ, услуг), предусмотренный договором.

Настоящей заявкой подтверждаем, что:

1) ________________ (наименование участника) правомочно заключать договор;

2) в отношении __________________ (наименование участника) не проводится процедура ликвидации, банкротства;

3) ________________ (наименование участника) не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность приостановлена;

4) размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений о _____________ (наименование участника) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6) отсутствие сведений о ______________ (наименование участника) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

7) отсутствие сведений о _____________ (наименование участника) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) _____________ (наименование участника)  уведомлен об ответственности участника закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

9) _____________ (наименование участника)  уведомлен о том, что в случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

10) _____________ (наименование участника)  уведомлен о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре;

11) _____________ (наименование участника)  уведомлен о том, что в случае если поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) не подлежит налогообложению НДС (освобождается от налогообложения НДС), либо участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо участник не является налогоплательщиком НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке на участие, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС;

12) _____________ (наименование участника)  уведомлен о том, что в случае не предоставления обязательных к предоставлению документов (кроме документов, предоставляемых в редактируемом формате и Выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства), а также некорректное оформление заявки, и документов входящих в ее состав,  является риском участника настоящей конкурентной процедуры, подавшего такую заявку, и является основанием для принятия решения Заказчиком о недопуске такой заявки на участие к дальнейшему рассмотрению;

13) _____________ (наименование участника)  уведомлен о том, что срок для заключения договора с победителем закупки составляет не менее 10 дней для соблюдения права участников на обжалование (обжалование допускается не позднее 10 дней со дня подведения итогов закупочной процедуры).

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

14) _____________ (наименование участника)  уведомлен о том, что в случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение Совета Директоров Заказчика, то договор заключается только после такого одобрения.

15) _____________ (наименование участника)  уведомлен о том, что в случае недобросовестного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право применить к такому поставщику (подрядчику, исполнителю) взыскание в виде неустоек (штрафов, пеней);

16) _____________ (наименование участника)  уведомлен о том, что допускается изменение условий, предусмотренных договором, срока действия договора, а также объема товара (работ, услуг) в сторону увеличения или уменьшения количества (объема) по согласованию или инициативе Заказчика. Любые изменения условий договора оформляются дополнительными соглашениями.

17) _____________ (наименование участника) ознакомлен с критериями и методикой оценки заявок на участие в закупке (п.17 прописывается только при проведении конкурентной процедуры конкурс или запрос предложений)

Мы согласны с тем, что, в случае, если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы, требуемые условиями настоящей конкурентной процедуры, в том числе и настоящая форма, и/или подана заявка, не отвечающая требованиям настоящей конкурентной процедуры, в том числе требованиям,  установленным ко всем лицам, выступающим на стороне одного участника процедуры закупки, в соответствии с ч.5 статьи 3 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, ____________ (наименование участника) не будет допущен Заказчиком к участию в настоящей конкурентной процедуре закупки.

Сообщаем Вам, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: __________________ (должность, ФИО полностью, контактный телефон и адрес электронной почты).

Настоящее предложение имеет статус оферты и действует в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подачи.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- Обязательные к предоставлению документы:

1) Заявка на участие (в редактируемом формате) - для возможности редактирования информации о участнике.

2) Заполненный проект договора (в редактируемом формате) - договор заполняется со стороны участника полностью, включая все приложения;

3) Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства https://ofd.nalog.ru/ - для применения к участнику закупки Постановления Правительства РФ №1355 от 14.12.2016г.;

4) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе информации о проведении настоящей конкурентной процедуры; выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе информации о проведении настоящей конкурентной процедуры; заверенные участником, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

5) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее – руководитель)). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, необходимо приложить  соответствующую доверенность.

6) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). Для лиц, зарегистрированных с 2017 г. - Лист записи ЕРГЮЛ (ЕГРИП);

5) Свидетельство о постановке на налоговый учет;

6) Уведомление - основание применения упрощенной системы налогообложения (только для юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы);

7) Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период;

8) Информационное письма Госкомстата об учете в ЕГРПО (уведомление о кодах классификации);

9) Устав в действующей редакции;

10) Документы о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей и пр.);

11) Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании данных налоговых органов, на дату не позднее 1 месяца, предшествующих дате проведения настоящей закупочной процедуры;

12) Справка об отсутствии/наличии заинтересованности (конфликта интересов) в совершении сделки в соответствии с действующим законодательством РФ с указанием основания  заинтересованности (конфликта интересов) - при наличии таковых;

13) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для потенциального участника конкурентной процедуры поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг, приобретение иных объектов гражданских прав), являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в конкурентной процедуре, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой;

14) Документы по предмету закупки (паспорт качества, сертификаты, лицензии и пр.)

15) Документы, необходимые для оценки участника по критериям оценки заявок на участие в закупке (при проведении конкурентной процедуры конкурс или запрос предложений)

- Участник вправе представить к вниманию Заказчика:

1)	Рекомендательные и благодарственные письма и отзывы клиентов за выполнение аналогичных договоров;

2)	Свидетельства системы менеджмента качества (при наличии);

3)	Иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Руководитель участника закупки                                              ______________ / _________________ /

(или уполномоченный представитель)                                           (подпись)                       (ФИО)

М.П.

Форма №2

3. Технико-коммерческое предложение

Получив и изучив условия открытой конкурентной процедуры закупки в электронной форме №____________ на поставку (на выполнение работ, оказания услуг) ______________ (наименование товара, работы, услуги) __________________ (наименование участника) в лице ______________ (должность, ФИО полностью), действующего на основании __________ (Устава, Доверенности №___ от «__» ______ 201_г.)  для нужд АО «РМ Нанотех» в соответствии с Техническим заданием Заказчика предлагает:

| № п/п | Наименование товара (работы, услуги) | Характеристики (описание) товара (работы, услуги) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., (руб.) без НДС | Сумма, (руб.), без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание котельного оборудования системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара | в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика | месяц | 12 |  |  |
| 2 | Текущий ремонт котельного оборудования системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара |  | месяц | 12 |  | 178 000,00 (постоянная величина в год) |
| ИТОГО, (руб.) без НДС |  |
| НДС, (руб.) (если НДС не облагается, не указывать, удалить строку) |  |
| ИТОГО, с НДС (руб. (если НДС не облагается, не указывать, удалить строку) |  |

Общая стоимость предложения составляет: _________________ [стоимость предложения цифрами и прописью, в формате  XXX XXX,XX руб.], в том числе НДС/НДС не облагается на основании [указать основание].

Ответственный представитель на объекте (ответственность за организацию работ, в том числе надзор за ОТ, ПБ и ООС): ________ФИО_______, тел. ____________

Условия оплаты: _______________ [указывается в соответствии с условиями конкурентной закупки]

Срок оказания услуг: 12 месяцев

Место регистрации участника закупки: ______________

[ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ] Условия выполнения работ (оказания услуг) [в соответствии с Техническим заданием (Раздел V) и проектом Договора (Разделе VI)]

.

Приложение:

1.Иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Руководитель участника закупки                                              ______________ / _________________ /

(или уполномоченный представитель)                                           (подпись)                       (ФИО)

М.П.

Форма №3

4. Разногласия по Договору

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, комментарии, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, комментарии, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

Руководитель участника закупки                                              ______________ / _________________ /

(или уполномоченный представитель)                                           (подпись)                       (ФИО)

М.П.

Форма №4

Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности

по состоянию на конец ___ квартала 202__ года

Наименование и адрес участника: ________________

Единица измерения: _____________ (указать «тыс.руб.» или «млн.руб.»)

| Наименование показателя | Значение показателя | Код строки по форме ОКУД 0710001/ ОКУД 0710002 |
| --- | --- | --- |
| I. Внеоборотные активы |
| Основные средства |  | 1150 |
| Итого по разделу I |  | 1100 |
| II. Оборотные активы |
| Дебиторская задолженность |  | 1230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |  | 1240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |  | 1250 |
| Баланс (актив) |  | 1600 |
| Итого по разделу II |  |  |
| III. Капитал и резервы |
| Итого по разделу III |  | 1300 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
| Заемные средства |  | 1410 |
| Итого по разделу IV |  | 1450 |
| V. Краткосрочные обязательства |
| Заемные средства |  | 1510 |
| Кредиторская задолженность |  | 1520 |
| Итого по разделу V |  | 1500 |
| Баланс (пассив) |  | 1700 |
| Отчет о финансовых результатах |
| Выручка |  | 21100 |
| Проценты к уплате |  | 2330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |  | 2300 |
| Чистая прибыль (убыток) |  | 2400 |

Главный бухгалтер                                         ______________ / _____________ /

Руководитель                                                  ______________ / _____________ /

(должность)

М.П.

| Форма №5 |  |
| --- | --- |

Реестр «Сведения об опыте выполнения аналогичных Договоров»

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки исполнения Договора (год и месяц начала исполнения — год и месяц фактического окончания исполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Номер и дата договора, описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО за 2018 год ___ договоров (указать общее количество договоров) | ______ руб. [указать общую сумму договоров] |
| … |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО за 2019 год ___ договоров (указать общее количество договоров) | ______ руб. [указать общую сумму договоров] |
| … |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО за 2020 год ___ договоров (указать общее количество договоров) | ______ руб. [указать общую сумму договоров] |
| Всего за период 2018-2020 гг. заключено ____ [указать общее количество договоров] договоров на сумму [указать общую сумму договоров за указанный период] |  |

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

| Руководитель участника закупки (или уполномоченный представитель) | __________________________ (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| М.П. | (подпись) |

____________________________________________________________________________________

Примечание: Заказчик оставляет за собой право проверить деловую репутацию, опыт у тех Заказчиков (по выбору Заказчика), которые указаны в вышеприведенном реестре.

Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5 от 21.01.2021г.

| по техническому обслуживанию и текущему ремонту котельного оборудования, системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ОБЩИЙ РАЗДЕЛ |
|  | Цели проведения закупки | Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы котельного оборудования системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара |
|  | Наличие закупки в бюджете организации | Предусмотрено в бюджете 2021г. и в бюджете 2022 г. |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ (РАБОТАМ) |
|  | Содержание и описание услуг (работ) | Техническое обслуживание и текущий ремонт котельного оборудования, ГРУ, системы водоподготовки, системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара АО «РМ Нанотех» согласно Приложению №1(в дальнейшем Оборудование). |
|  | Место оказания услуг (проведения работ) | Помещение №53,54 завода. |
|  | Срок оказания услуг (выполнения работ) | Сроки выполнения работ определяются на основании Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 870, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.0З.2014 N 116, а так же требований других нормативных актов Ростехнадзора России и других ведомств, определяющих нормы обслуживания оборудования. Периодичность проведения работ указана в Приложении №1, на основании которого Заказчик разрабатывает годовой план-график проведения работ с указанием определенных дат «дней ППР» (в случае производственной необходимости возможно проведение ППР в выходные дни). Подрядчик оставляет за собой право проводить ТО за несколько дней до или после указанной в графике даты, но не менее 2-х раз в месяц. Подрядчик также обязуется прибыть на объект по письменной или устной (телефонной) заявке Заказчика при обнаружении отклонений/неисправностей в работе оборудования. В случаях аварийного останова Оборудования (включая останов по причине перебоев в подаче электроэнергии), при поступлении сигнала об аварии по каналу GSM или по вызову Заказчика, Подрядчик обязан прибыть на объект не позднее 3-х часов при отрицательной температуре наружного воздуха и не позднее 5-ти часов при положительной температуре наружного воздуха с момента поступления сигнала или вызова, устранить причину аварийного останова и восстановить нормальный режим работы Оборудования. |
|  | Требования к оказанию услуг (работ) их качеству | 1.Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием. 2. При проведении работ должны быть соблюдены требования Правил безопасности в газовом хозяйстве, а так же Правил, утвержденных Ростехнадзором России и других ведомств, определяющих нормы обслуживания и текущего ремонта котельного и газового оборудования. 3. При производстве работ работники Подрядчика должны быть обеспечены специальной одеждой, необходимыми для проведения работ инструментом и расходными материалами, необходимыми средствами индивидуальной защиты. 4. При возникновении необходимости ремонта Подрядчик самостоятельно оценивает характер дефекта и способы его устранения, предоставляет Заказчику дефектную ведомость и смету. 5. Подрядчик осуществляет подбор и поставку запасных частей для текущего ремонта оборудования. 6. Стоимость запасных частей и расходных материалов для текущего ремонта не должна превышать 75% от стоимости работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту. 7. Поставляемое оборудование, запасные части и расходные материалы должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. 8. Подрядчик обязан назначить ответственных лиц: за производство работ, за электробезопасность, за пожарную безопасность, за технику безопасности и охрану труда с указанием контактных телефонов. 9. Перед началом работ Подрядчик должен предусмотреть и выполнить мероприятия по сохранению существующего имущества Заказчика. Порча имущества не допускается. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней восстанавливает испорченное или утраченное имущество за свой счет и в полном объеме. 10. Подрядчик за свой счет, своими силами и материалами устраняет возможные дефекты стен, потолков, других строительных конструкций, изделий, деталей и оборудования, их отделки, возникших при проведении демонтажно-монтажных работ по вине Подрядчика. 11. После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. 12. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме. |
|  | Порядок сдачи и приемки результатов услуг (работ) | Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата оказанных услуг недостатков, составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и срок их устранения исполнителем. При отказе (уклонении) исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьим лицом. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. |
|  | Требования к безопасности оказания услуг (выполнения работ) и безопасности результатов услуг (работ) | Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Работники Подрядчика обязаны пройти инструктажи по техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности у начальника отдела охраны труда Заказчика. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов: - СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве» - СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ (ПОДРЯДЧИКУ) | Предоставить профессиональные, квалифицированные кадры прошедшие необходимые обучения и аттестации и имеющие удостоверение о присвоении необходимой квалификации по обслуживанию водогрейных и паровых котлов, газового оборудования, систем ХВО и группы по электробезопасности; |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ | 12 месяцев с момента подписания актов выполненных работ. |
|  | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ (если требуется) | Не требуется |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ |  |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ | Приложение №1 Приложение №2 |

Приложение №1 к Техническому заданию №5 от 21.01.2021г.

| Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию котельного и газового оборудования системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара. |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | ед. измерения | количество | периодичность обслуживания |
| Техническое обслуживание котлоагрегата |
| 1 | Анализ работы котловой автоматики безопасности и управления | мест. | 3 | 12 |
| 2 | Внешний осмотр состояния котла | шт. | 3 | 24 |
| 3 | Проверка, регулировка давления воды в котле | шт. | 3 | 12 |
| 4 | Проверка срабатывания предохранительных (сбросных) клапанов котла | шт. | 3 | 6 |
| 5 | Проверка срабатывания термостата котла | шт. | 3 | 8 |
| 6 | Проверка и анализ работы пульта управления котлом (при необходимости - корректировка) | шт. | 3 | 8 |
| Техническое обслуживание горелочных устройств |
| 7 | Внешний осмотр состояния газовой горелки | шт. | 5 | 24 |
| 8 | Настройка реле давление воздуха, проверка на срабатывание | шт. | 5 | 4 |
| 9 | Проверка герметичности газопровода горелки | мест. | 5 | 24 |
| 10 | Проверка работы блока контроля герметичности | шт. | 5 | 4 |
| 11 | Проверка работы электронного менеджера горения | шт. | 5 | 4 |
| 12 | Проверка срабатывание предохранительной защиты двигателя вентилятора горелки | шт. | 5 | 4 |
| 13 | Проверка работы реле max давления газа | шт. | 5 | 6 |
| 14 | Проверка работы реле min давления газа | шт. | 5 | 6 |
| 15 | Проверка параметров горения газоанализатором с распечаткой параметров | мест. | 5 | 1 |
| 16 | Проверка работоспособности трансформатора розжига | шт. | 5 | 4 |
| 17 | Проверка работоспособности электродов розжига (замена/прочистка) | шт. | 5 | 1 |
| 18 | Проверка работоспособности электродов ионизации (замена /прочистка) | шт. | 5 | 1 |
| 19 | Диагностика/регулировка привода воздушной заслонки | шт. | 5 | 1 |
| 20 | Диагностика/регулировка привода газовой заслонки | шт. | 5 | 1 |
| 21 | Чистка горелки с проверкой состояния её элементов | шт. | 5 | 1 |
| Техническое обслуживания газопроводов и газового оборудования |
| 22 | Внешний осмотр внутренних газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа (за метр) с проверкой на утечки газа | метр. | 10 | 24 |
| 23 | Внешний осмотр внутренних газопроводов средне давления Р≤0,03МПа (за метр) с проверкой на утечки газа | метр. | 24 | 24 |
| 24 | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности СО | шт. | 1 | 4 |
| 25 | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности СН | шт. | 1 | 4 |
| 26 | Очистка фильтров газа | шт. | 1 | 1 |
| 27 | Проверка срабатывания газового клапана | шт. | 1 | 4 |
| 28 | Опрессовка внутреннего газопровода | мест. | 1 | 1 |
| 29 | Замена масла в газовых счётчиках (масло включено) | шт. | 1 | 1 |
| Техническое обслуживание водоподготовки |
| 30 | Проверка герметичности фильтра ХВО | шт. | 2 | 24 |
| 31 | Проверка работоспособности фильтров | шт. | 2 | 12 |
| 32 | Анализ работы электронного блока управления | шт. | 1 | 12 |
| 33 | Приготовление регенерирующего раствора | мест. | 1 | 6 |
| 34 | Контроль плотности регенерирующего раствора | мест. | 1 | 24 |
| 35 | Химический анализ котловой и сетевой воды на умягчение | мест. | 2 | 6 |
| Техническое обслуживание сосудов, работающих под давлением |
| 36 | Осмотр технического состояния | шт. | 5 | 12 |
| 37 | Проверка давления | шт. | 5 | 12 |
| 38 | Наполнение сосуда воздухом | шт. | 5 | 1 |
| 39 | Опорожнение сосуда | шт. | 5 | 1 |
| Техническое обслуживание вспомогательного тепломеханического оборудования |
| 40 | Проверка работы электромагнитных клапанов (с последующей корректировкой) | шт. | 2 | 4 |
| 41 | Внешний осмотр трубопроводов котельной | мест. | 1 | 12 |
| 42 | Проверка срабатывания обратных клапанов | шт. | 11 | 4 |
| 43 | Проверка работы контрольно-измерительных приборов посадкой на "ноль" | шт. | 42 | 4 |
| 44 | Проверка срабатывания датчиков max давления воды | шт. | 3 | 4 |
| 45 | Проверка срабатывания датчиков min давления воды | шт. | 3 | 4 |
| 46 | Проверка работы запорной арматуры | шт. | 40 | 4 |
| 47 | Гидравлическое испытание трубопровода с оформлением акта готовности объекта к отопительному сезону | мест. | 1 | 1 |
| 48 | Проверка работы пластинчатого теплообменника согласно техн. характеристикам | шт. | 4 | 4 |
| 49 | Промывка пластинчатого теплообменника без разборки( до 400 кВт) | шт. | 2 | 1 |
| 50 | Промывка пластинчатого теплообменника без разборки( свыше 600кВт) | шт. | 2 | 1 |
| 51 | Прочистка с последующей притиркой привода трёхходовых кранов, регулирующих клапанов | шт. | 2 | 1 |
| Техническое обслуживание насосного оборудования |
| 52 | Проверка герметичности соединений насоса | шт. | 11 | 12 |
| 53 | Проверка пусковых и номинальных токов | мест. | 11 | 4 |
| 54 | Проверка срабатывания защитно-пусковой аппаратуры | мест. | 11 | 2 |
| 55 | Протяжка контактов эл. двигателя насоса | мест. | 11 | 1 |
| Техническое обслуживание силового электрооборудования и автоматики |
| 56 | Проверка срабатывания охранно-пожарной сигнализации | шт. | 1 | 4 |
| 57 | Проверка алгоритмов автоматики регулирования и управления | мест. | 1 | 4 |
| 58 | Протяжка электроконтактов в силовом щите | шт. | 1 | 1 |
| 59 | Протяжка электроконтактов в щите автоматики | шт. | 4 | 1 |
| 60 | Корректировка программы управления котельной / погодозависимого управления | мест. | 1 | 2 |
| 61 | Проверка работы основного освещения | мест. | 1 | 12 |
| 62 | Проверка системы оповещения об аварии котельной по GSM-каналу | мест. | 1 | 6 |
| Техническое обслуживание ГРУ |
| 63 | Технический осмотр ГРУ | шт. | 1 | 12 |
| 64 | Проверка узлов ГРУ на утечку газа | мест. | 1 | 12 |
| 65 | Контрольные замеры входного и выходного давления газа | мест. | 2 | 12 |
| 66 | Проверка параметров срабатывания ПЗК | шт. | 1 | 6 |
| 67 | Проверка параметров срабатывания ПСК | шт. | 1 | 6 |
| Техническое обслуживание парогенератора |
| 68 | Внешний осмотр состояния парогенератора | шт. | 2 | 24 |
| 69 | Внешний осмотр состояния атмосферного деаэратора | шт. | 1 | 24 |
| 70 | Проверка срабатывания предохранительных (сбросных) клапанов парогенератора | шт. | 2 | 8 |
| 71 | Продувка парогенератора | шт. | 2 | 24 |
| 72 | Проверка работоспособности запорной арматуры парогенератора и деаэратора | шт. | 14 | 6 |
| 73 | Продувка контрольно-измерительных приборов | шт. | 8 | 24 |
| 74 | Комплексная проверка параметров работы автоматики безопасности и управления | мест. | 1 | 8 |
| 75 | Проверка герметичности водоуказательной колонки парогенератора | шт. | 1 | 24 |
| 76 | Проверка герметичности водоуказательной колонки деаэратора | шт. | 1 | 24 |
| 77 | Продувка водоуказательной колонки парогенератора | шт. | 1 | 24 |
| 78 | Продувка водоуказательной колонки деаэратора | шт. | 1 | 24 |
| 79 | Проверка работы автоматики включения питательных насосов | шт. | 1 | 24 |
| 80 | Чистка датчиков контроллера уровня парогенератора | мест. | 1 | 1 |
| 81 | Чистка датчиков контроллера уровня деаэратора | мест. | 1 | 1 |

Приложение №2 к Техническому заданию №5 от 21.01.2021г.

| Перечень оборудования, установленного в котельной АО "РМ Нанотех" |
| --- |
| Наименование оборудования | Произв-ть/мощность | Ко-во | Марка | Изготовитель | Год выпуска |
| Паровой котел №1 | 0,4 т/ч | 1 шт. | BAHR 12 400 | "Unical" | 2012 г. |
| Паровой котел №2 | 0,4 т/ч | 1 шт. | BAHR 12 400 | "Unical" | 2012 г. |
| Водогрейный котел №1 | 970 кВт | 1 шт. | ELLPREX 970 HT | "Unical" | 2012 г. |
| Водогрейный котел №2 | 970 кВт | 1 шт. | ELLPREX 970 HT | "Unical" | 2012 г. |
| Водогрейный котел №3 | 970 кВт | 1 шт. | ELLPREX 970 HT | "Unical" | 2012 г. |
| Деаэратор | 1000 л/ч | 1 шт. | DEAR 1000 | "Unical" | 2012 г. |
| Газ.горелка пар.котла |  | 2 шт. | WG 40N/1-A ZM-LN | "Weishaupt" | 2012 г. |
| Газ.горелка водогр.котла |  | 3 шт. | WM-G 10/4-A ZM | "Weishaupt" | 2012 г. |
| Насос котлового контура | 33 м3/ч | 3 шт. | IL 50/110-1,5/2 | Wilo |  |
| Насос котлового контура ГВС | 6,8 м3/ч | 2 шт. | Wilo-TOP-S 40/7 | Wilo |  |
| Насос внешнего контура отоп. | 17,5 м3/ч | 2 шт. | IL 32/150-2,5/2 | Wilo |  |
| Насос внешнего контура вент. | 75,5 м3/ч | 2 шт. | IL 65/140-7,5/2 | Wilo |  |
| Насос внешнего контура ГВС | 3,44 м3/ч | 2 шт. | Wilo-TOP-Z 30/7 | Wilo |  |
| Пластинчатый теплообменник | 1500 кВт | 2 шт. | GXD-042-L-5-P-43 | TRANTER |  |
| Пластинчатый теплообменник | 200 кВт | 2 шт. | GCP-008-M-5-PI-38 | TRANTER |  |
| Бак расширительный мембр. | 600 л | 2 шт. | N 600 | Reflex |  |
| Бак расширительный мембр. | 200 л | 3 шт. | N 200 | Reflex |  |
| Установка ХВО (I ступень) | 1,4 м3/ч | 1 шт. | WST-1,4-CI-(SC) | Olka |  |
| Установка ХВО (II ступень) | 1,0 м3/ч | 1 шт. | WST-1,0-CI-(SC) | Olka |  |
| ГРУ с регулятором РДГ-50Н |  | 1 шт. | ГРУ-13-1НУ1 | ООО "Техногазапп" | 2012 г. |
| Шкаф управления пар.котлом |  | 2 шт. |  |  |  |
| Панель управл. водогр.котл. |  | 3 шт. |  |  |  |
| Предохран.клапан пар.котла |  | 4 шт. | 242-G | BESA | 2012 г. |
| Предохран.клапан водогр.кот. |  | 3 шт. | КПП 096 3969 | ООО "АДЛ Продак" | 2012 г. |
| Узел учета расхода тепла (пар) |  | 1 шт. | Миконт-186 | ООО "ИВС Миконт" |  |
| Узел учета расхода тепла (вод) |  | 1 шт. | ВКТ-5 | Теплоком |  |
| Узел учета расхода газа |  | 1 шт. | ЕК 270 (RVG 65) | ELSTER |  |
| Труба дымовая | Ду350 | 3 шт. |  | Rosinox |  |
| Труба дымовая | Ду200 | 2 шт. |  | Rosinox |  |
| Шкаф управления котельной |  | 2 шт. |  |  |  |
| Система впрыска катионита |  | 1 шт. |  |  |  |
| Сигнализатор окиси углерода | 2 датчика | 1 шт. | RGD CОО MP1 | Belta |  |
| Сигнализатор окиси метана | 2 датчика | 1 шт. | RGD МЕТ MP1 | Belta |  |

Раздел VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ______/2021

О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ

г. Владимир	                                                                                             «___» ___________ 2021 года

Акционерное общество «РМ Нанотех», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Лисенкова Эдуарда Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Обслуживающая  организация», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, по результатам открытого запроса предложений в электронной форме №_____________ от __.__.2021 заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Обслуживающая  организация по заданию  Заказчика  обязуется своими силами и материально-техническими средствами, за свой риск осуществлять техническое обслуживание котельного оборудования системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара согласно Перечню оборудования (Приложение 1), расположенных по адресу: г. Владимир,                                       ул. Добросельская, д.224 д (далее – Оборудование), а Заказчик обязуется принять выполненные работы по количеству,  качеству и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обслуживающая  организация  обязуется:

2.1. Принять Оборудование на обслуживание по акту приема-передачи, в котором Стороны фиксируют техническое состояние оборудования на момент передачи.

2.2.  В  полном  объеме  выполнять  требования  Правил  безопасности  в  газовом  хозяйстве (ПБ 12-529-03),  а  также  требования  других  нормативных  актов  Ростехнадзора  России  и  других  ведомств, определяющих нормы обслуживания оборудования,  действующих на момент  подписания  договора  и  в  период  его  действия. Обслуживающая организация ответственна за техническое обслуживание  Оборудования, определённого следующими границами:

Входные  фланцы, запорная арматура, вводные  автоматические выключатели  основного  и  резервного  энергоснабжения  на  щите  энергоснабжения.

2.3. Обеспечить выезд на объект специалистов не менее 2-х раз в месяц, с целью проведения сервисного обслуживания согласно Перечню работ, указанного в Приложении 2 к настоящему Договору.

2.4. В аварийных случаях аварийного останова Оборудования (включая останов по причине перебоев в подаче электроэнергии), по вызову Заказчика или при поступлении сигнала об аварии по каналу GSM или по вызову Заказчика, Подрядчик обязан прибыть на объект не позднее 3-х часов при отрицательной температуре наружного воздуха и не позднее 5-ти часов при положительной температуре наружного воздуха с момента поступления сигнала или вызова, устранить причину аварийного останова и восстановить нормальный режим работы Оборудования.

Связь  с  диспетчерским  пультом  Обслуживающей  организации  осуществляется  по телефонной  линии -  __________________.

2.5. Осуществлять  подбор  и  заказ  запасных  частей  для  ремонта оборудования.

2.6. При возникновении необходимости ремонта самостоятельно  оценивать  характер  дефекта  и  способы  его  устранения, предоставить Заказчику дефектную ведомость и смету.

2.7. Выполнять работы с надлежащим качеством, своевременно осуществлять профилактические мероприятия, направленные на подержание оборудования в исправном состоянии, согласно действующей нормативной документации и технической документации на Оборудование.

Заказчик  обязуется:

2.8. Обеспечить присутствие своего представителя при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.9. Обеспечить свободный доступ к Оборудованию. Содержать Оборудование в чистоте.

2.10. Выполнять нормативные требования «Правил  безопасности систем газораспределения и газоснабжения» и вспомогательного оборудования.

2.11. Своевременно  производить  поверку и  ремонт  оборудования  узлов  учета энергоресурсов, приборов КИПа по письменному уведомлению Обслуживающей организации о необходимости поверки или ремонта.

2.12. Оплачивать  работы  Обслуживающей  организации  в  соответствии  с  настоящим  договором.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

«Обслуживающая  организация»  не  несет  ответственности  за:

3.1. Нормальный износ  отдельных  элементов  и  узлов  Оборудования,  в  том  числе  быстроизнашивающихся.

3.2. Повреждения  вследствие  замены  Оборудования либо  его  частей, произведенной    без  предварительного согласования  с «Обслуживающей  организацией».

3.3. За  параметры  и  качество работы  тепловых  сетей  отапливаемых  котельной.

3.4. Аварии  из-за  непроизводственных  повреждений  или  использования  Оборудования  третьими  лицами, допущенными  «Заказчиком», либо  в  результате  действия  непреодолимой  силы.

4. ПРОЦЕДУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОБЪЁМЫ РАБОТ.

4.1.  Срок действия настоящего Договора: с момента подписания Договора в течение 12 месяцев.

Объем работ в рамках настоящего договора: Приложение 2.

Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяется на основании Правил безопасности в газовом хозяйстве (ПБ 12-529-03), а так же требований других нормативных актов Ростехнадзора России и других ведомств, определяющих нормы обслуживания Оборудования, действующих на период Договора.

Периодичность выполнения Обслуживающей организацией работ по настоящему Договору указана в Приложении 2 к настоящему Договору.

4.2. При возникновении необходимости ремонта обслуживающая  организация  самостоятельно  оценивает  характер  дефекта  и  способы  его  устранения, а  также,  в  случае  необходимости  целесообразность  замены  деталей  оборудования  и  в  письменном  виде сообщает  об  этом  Заказчику.

4.3. Заказчик  на  основании  письменного  извещения  Обслуживающей  организации  должен  безотлагательно  принять  решение  о  приобретении  вышедших  из  строя  деталей, если на это Оборудование истек срок гарантии.

4.4. Обслуживающая организация гарантирует качество выполняемых Работ и поставляемых материалов. Срок гарантии на выполненные ремонтные работы по Договору составляет 12 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны Заказчика и третьих лиц, на случай нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами, а также на оборудование, поставленное/переданное Заказчиком Обслуживающей организации для выполнения  работ или принадлежащее Заказчику.

4.5.  Обслуживающая организация гарантирует устранение за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период, включая замену материалов. Обслуживающая организация по получении письменного уведомления от Заказчика  о  выявленных дефектах в течение гарантийного периода, в течение 48 часов с  момента получения сообщения направляет своего представителя на Завод для проведения технического осмотра и устранения дефектов. В случае, если устранение дефектов требует переделки Работ с заменой материалов, конструкций, инженерного оборудования, то данные Работы производятся в сроки, указанные в акте технического осмотра, подписанном представителями Сторон. При этом гарантийный срок на исправленные Работы увеличивается на время устранения дефектов и неполадок.

4.6. В случае не устранения Обслуживающей организацией недостатков в установленный срок, Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с возмещением своих расходов, увеличенных на сумму НДС, за счет Обслуживающей организации. Оплата расходов Заказчика производится на основании счета, выставленного Обслуживающей организацией, или путем удержания из сумм, причитающихся Обслуживающей организации.

4.7.  По согласованию с Заказчиком за дополнительную оплату  могут быть выполнены работы по снятию, сдачи на поверку, установку после поверки контрольно-измерительных приборов, а также другие виды работ.

5.  СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. В соответствии с перечнем выполняемых работ (Приложение 2)   за услуги, оказываемые  в  соответствии  с п. 1.1. Договора  устанавливается цена в размере: _______________ежемесячно, с НДС/без учета НДС не облагается [указать основание].

5.2. Оплата  за  техническое  обслуживание Оборудования осуществляется ежемесячно  на  основании  акта  сдачи–приемки  выполненных  работ, в  течение  30 (тридцати)  календарных  дней,  с момента  получения  счета  Обслуживающей  организации.

5.3 Оплата за текущий ремонт осуществляется на основании подписанных актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента  получения  счета  от Обслуживающей  организации.

5.4.  В  случае  необоснованного  отказа  Заказчика  в  подписании  акта   сдачи-приемки  по  договору  в  течение  более   чем 5-ти  рабочих  дней  с  момента  его предоставления Заказчику без  официального  письменного  уведомления  Обслуживающей  организации  о  претензиях, обязательства  по  договору  считаются  выполненными.

5.4. Оплата  стоимости  Госповерки  приборов  КИПиА, оборудования узлов учета энергоресурсов,  счетов  при вызове  на  объект  представителей  Ростехнадзора, и  других  контролирующих  организаций, стоимость  капитального  ремонта  Оборудования  или  его  замены  оплачивается  Заказчиком  за  пределами  данного  договора  дополнительно  по  предъявлению  Обслуживающей  организацией  соответствующих  счетов.

5.5. Максимальная стоимость услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, не должна превышать__________________ (сумма прописью),  с НДС/без учета НДС не облагается [указать основание].

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны  несут  ответственность  за  надлежащее  исполнение своих обязательств  в соответствии  с  действующим  законодательством

6.2. Обслуживающая организация несет ответственность за качественное техническое обслуживание.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Обслуживающей организацией обязательств по настоящему договору в части качества работ Обслуживающая организация за свой счет устраняет недостатки в соответствии с перечнем доработок и сроков их выполнения.

6.4. За нарушение установленного по договору срока выполнения работы Обслуживающая организация выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

6.5. При несоблюдении Заказчиком сроков оплаты принятых работ, Обслуживающая организация вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени согласно существующему законодательству РФ.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение и/или  частичное  неисполнение  договорных  обязательств в случае  наступления  форс-мажорных  обстоятельств (обстоятельства  непреодолимой  силы).

7.2. Обстоятельства  непреодолимой  силы  для  целей  настоящего  Договора  признаются  обстоятельства, возникшие  в  период  срока  действия  Договора  независимо  от  воли  Сторон,  которые  Стороны  не  могли  ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными  мерами, при  условии,  что эти  обстоятельства  определенно  препятствуют, либо  делают  невозможным  исполнение  Сторонами (одной  из  Сторон)  обязательств  по  настоящему  Договору.

7.3. Под Обстоятельствами  непреодолимой  силы  стороны считают:  войну  и  военные  действия, взрыв, забастовка  на  предприятиях  Сторон, эпидемия, пожар, природные  катастрофы  и  катаклизмы и т. п.

7.4. В  случае, если  какая  либо  из  Сторон  не  может  выполнить  в  целом  или  частично  свои  обязательства  по  настоящему  Договору  по  причинам, указанным  в  п.п.  7.2   ст. 7  Договора -  сроки исполнения  Сторонами  договорных  обязательств  должны  быть  продлены  на  период  действия  этих  обстоятельств.  При  этом  факт  наступления указанных  форс-мажорных  обстоятельств  подтверждается  копией соответствующих  официальных  документов, выданных  компетентными  органами.

7.5. Если  вышеперечисленные  форс-мажорные  обстоятельства  длятся  более  двух  календарных  месяцев, каждая  из  сторон  имеет  право  отказаться  от  дальнейшего  выполнения  обязательств  по  настоящему  Договору.

Сторона, для  которой  выполнение  обязательств стало  невозможным, обязана  в  письменной  форме  известить  другую сторону  о  начале  и  прекращении  форс-мажорных  обстоятельств  не  позднее  7-ми календарных  дней  от  их  начала  и  окончания  соответственно.

7.6.Стороны  производят  взаиморасчеты  по  объему  услуг, фактически  выполненных  Обслуживающей  организацией  на  дату  наступления  форс-мажорных  обстоятельств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все  споры, которые  могут  возникнуть  из  данного  договора  или  в  связи  с  ним, стороны  будут  решать  по  обоюдному  согласию.

8.2. Если  стороны  не  достигнут  компромисса,  то  для  разрешения  спора  они  обращаются  в  Арбитражный  суд  по месту нахождения истца.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменения  и  дополнения  к  данному договору  могут  вноситься  только  письменным  путем.  Действительными  и  обязательными  для  Сторон  в  договоре  являются  только  те  изменения  и  дополнения, которые  они  внесли  по  обоюдному  согласию  в  письменной  форме.

9.2. По взаимному согласию сторон может быть составлено дополнительное соглашение, на основании которого Обслуживающая организация будет осуществлять техническое обслуживание дополнительных объектов или приостанавливать обслуживание некоторых объектов по письменному уведомлению заказчика.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами сроком на один год и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе завершения взаиморасчетов. Договор считается исполненным после подписания обеими сторонами  акта об исполнении обязательств по договору по форме Приложения 3, который подписывается в течение 10 календарных дней после последнего взаиморасчета Сторон.

10.2. Заказчик вправе  принять решение о расторжении договора,  уведомив  другую  строну  в  письменном  виде  за  30 (тридцать)  дней  до  предполагаемой  даты  расторжения  Договора, и  произведя  взаиморасчеты  по  фактически  выполненным  работам  на  дату  расторжения  Договора.

11. АДРЕСА СТОРОН:

| Обслуживающая организация: | Заказчик: АО «РМ Нанотех» Россия, 600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д.224д ИНН/КПП 3329062260/332901001 ОГРН 1103340004052 Банковские реквизиты: ПАО Сбербанк, Владимирское отделение №8611 р/с 40702810610000000584 к/с 30101810000000000602 БИК: 041708602 Тел: (4922) 47-40-01 Факс: (4922) 47-40-01 (доб. 355) |
| --- | --- |

## ПОДПИСИ СТОРОН:

| Обслуживающая организация: __________________________ ______________/ ___________ / М. П. | Заказчик: Генеральный директор АО «РМ Нанотех» _____________________/ Э. М.Лисенков / М. П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору № _____/2021 от «___» _________ 2021г.

| Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию котельного и газового оборудования системы подогрева воды и ГВС и системы приготовления пара. |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | ед. измерения | количество | периодичность обслуживания |
| Техническое обслуживание котлоагрегата |
| 1 | Анализ работы котловой автоматики безопасности и управления | мест. | 3 | 12 |
| 2 | Внешний осмотр состояния котла | шт. | 3 | 24 |
| 3 | Проверка, регулировка давления воды в котле | шт. | 3 | 12 |
| 4 | Проверка срабатывания предохранительных (сбросных) клапанов котла | шт. | 3 | 6 |
| 5 | Проверка срабатывания термостата котла | шт. | 3 | 8 |
| 6 | Проверка и анализ работы пульта управления котлом (при необходимости - корректировка) | шт. | 3 | 8 |
| Техническое обслуживание горелочных устройств |
| 7 | Внешний осмотр состояния газовой горелки | шт. | 5 | 24 |
| 8 | Настройка реле давление воздуха, проверка на срабатывание | шт. | 5 | 4 |
| 9 | Проверка герметичности газопровода горелки | мест. | 5 | 24 |
| 10 | Проверка работы блока контроля герметичности | шт. | 5 | 4 |
| 11 | Проверка работы электронного менеджера горения | шт. | 5 | 4 |
| 12 | Проверка срабатывание предохранительной защиты двигателя вентилятора горелки | шт. | 5 | 4 |
| 13 | Проверка работы реле max давления газа | шт. | 5 | 6 |
| 14 | Проверка работы реле min давления газа | шт. | 5 | 6 |
| 15 | Проверка параметров горения газоанализатором с распечаткой параметров | мест. | 5 | 1 |
| 16 | Проверка работоспособности трансформатора розжига | шт. | 5 | 4 |
| 17 | Проверка работоспособности электродов розжига (замена/прочистка) | шт. | 5 | 1 |
| 18 | Проверка работоспособности электродов ионизации (замена /прочистка) | шт. | 5 | 1 |
| 19 | Диагностика/регулировка привода воздушной заслонки | шт. | 5 | 1 |
| 20 | Диагностика/регулировка привода газовой заслонки | шт. | 5 | 1 |
| 21 | Чистка горелки с проверкой состояния её элементов | шт. | 5 | 1 |
| Техническое обслуживания газопроводов и газового оборудования |
| 22 | Внешний осмотр внутренних газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа (за метр) с проверкой на утечки газа | метр. | 10 | 24 |
| 23 | Внешний осмотр внутренних газопроводов средне давления Р≤0,03МПа (за метр) с проверкой на утечки газа | метр. | 24 | 24 |
| 24 | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности СО | шт. | 1 | 4 |
| 25 | Проверка срабатывания сигнализаторов загазованности СН | шт. | 1 | 4 |
| 26 | Очистка фильтров газа | шт. | 1 | 1 |
| 27 | Проверка срабатывания газового клапана | шт. | 1 | 4 |
| 28 | Опрессовка внутреннего газопровода | мест. | 1 | 1 |
| 29 | Замена масла в газовых счётчиках (масло включено) | шт. | 1 | 1 |
| Техническое обслуживание водоподготовки |
| 30 | Проверка герметичности фильтра ХВО | шт. | 2 | 24 |
| 31 | Проверка работоспособности фильтров | шт. | 2 | 12 |
| 32 | Анализ работы электронного блока управления | шт. | 1 | 12 |
| 33 | Приготовление регенерирующего раствора | мест. | 1 | 6 |
| 34 | Контроль плотности регенерирующего раствора | мест. | 1 | 24 |
| 35 | Химический анализ котловой и сетевой воды на умягчение | мест. | 2 | 6 |
| Техническое обслуживание сосудов, работающих под давлением |
| 36 | Осмотр технического состояния | шт. | 5 | 12 |
| 37 | Проверка давления | шт. | 5 | 12 |
| 38 | Наполнение сосуда воздухом | шт. | 5 | 1 |
| 39 | Опорожнение сосуда | шт. | 5 | 1 |
| Техническое обслуживание вспомогательного тепломеханического оборудования |
| 40 | Проверка работы электромагнитных клапанов (с последующей корректировкой) | шт. | 2 | 4 |
| 41 | Внешний осмотр трубопроводов котельной | мест. | 1 | 12 |
| 42 | Проверка срабатывания обратных клапанов | шт. | 11 | 4 |
| 43 | Проверка работы контрольно-измерительных приборов посадкой на "ноль" | шт. | 42 | 4 |
| 44 | Проверка срабатывания датчиков max давления воды | шт. | 3 | 4 |
| 45 | Проверка срабатывания датчиков min давления воды | шт. | 3 | 4 |
| 46 | Проверка работы запорной арматуры | шт. | 40 | 4 |
| 47 | Гидравлическое испытание трубопровода с оформлением акта готовности объекта к отопительному сезону | мест. | 1 | 1 |
| 48 | Проверка работы пластинчатого теплообменника согласно техн. характеристикам | шт. | 4 | 4 |
| 49 | Промывка пластинчатого теплообменника без разборки( до 400 кВт) | шт. | 2 | 1 |
| 50 | Промывка пластинчатого теплообменника без разборки( свыше 600кВт) | шт. | 2 | 1 |
| 51 | Прочистка с последующей притиркой привода трёхходовых кранов, регулирующих клапанов | шт. | 2 | 1 |
| Техническое обслуживание насосного оборудования |
| 52 | Проверка герметичности соединений насоса | шт. | 11 | 12 |
| 53 | Проверка пусковых и номинальных токов | мест. | 11 | 4 |
| 54 | Проверка срабатывания защитно-пусковой аппаратуры | мест. | 11 | 2 |
| 55 | Протяжка контактов эл. двигателя насоса | мест. | 11 | 1 |
| Техническое обслуживание силового электрооборудования и автоматики |
| 56 | Проверка срабатывания охранно-пожарной сигнализации | шт. | 1 | 4 |
| 57 | Проверка алгоритмов автоматики регулирования и управления | мест. | 1 | 4 |
| 58 | Протяжка электроконтактов в силовом щите | шт. | 1 | 1 |
| 59 | Протяжка электроконтактов в щите автоматики | шт. | 4 | 1 |
| 60 | Корректировка программы управления котельной / погодозависимого управления | мест. | 1 | 2 |
| 61 | Проверка работы основного освещения | мест. | 1 | 12 |
| 62 | Проверка системы оповещения об аварии котельной по GSM-каналу | мест. | 1 | 6 |
| Техническое обслуживание ГРУ |
| 63 | Технический осмотр ГРУ | шт. | 1 | 12 |
| 64 | Проверка узлов ГРУ на утечку газа | мест. | 1 | 12 |
| 65 | Контрольные замеры входного и выходного давления газа | мест. | 2 | 12 |
| 66 | Проверка параметров срабатывания ПЗК | шт. | 1 | 6 |
| 67 | Проверка параметров срабатывания ПСК | шт. | 1 | 6 |
| Техническое обслуживание парогенератора |
| 68 | Внешний осмотр состояния парогенератора | шт. | 2 | 24 |
| 69 | Внешний осмотр состояния атмосферного деаэратора | шт. | 1 | 24 |
| 70 | Проверка срабатывания предохранительных (сбросных) клапанов парогенератора | шт. | 2 | 8 |
| 71 | Продувка парогенератора | шт. | 2 | 24 |
| 72 | Проверка работоспособности запорной арматуры парогенератора и деаэратора | шт. | 14 | 6 |
| 73 | Продувка контрольно-измерительных приборов | шт. | 8 | 24 |
| 74 | Комплексная проверка параметров работы автоматики безопасности и управления | мест. | 1 | 8 |
| 75 | Проверка герметичности водоуказательной колонки парогенератора | шт. | 1 | 24 |
| 76 | Проверка герметичности водоуказательной колонки деаэратора | шт. | 1 | 24 |
| 77 | Продувка водоуказательной колонки парогенератора | шт. | 1 | 24 |
| 78 | Продувка водоуказательной колонки деаэратора | шт. | 1 | 24 |
| 79 | Проверка работы автоматики включения питательных насосов | шт. | 1 | 24 |
| 80 | Чистка датчиков контроллера уровня парогенератора | мест. | 1 | 1 |
| 81 | Чистка датчиков контроллера уровня деаэратора | мест. | 1 | 1 |

## ПОДПИСИ СТОРОН:

| Обслуживающая организация: ___________________________________ ______________/ __________________ / М. П. | Заказчик: Генеральный директор АО «РМ Нанотех» _______________________/ Э. М.Лисенков / М. П. |
| --- | --- |

Приложение 2

к Договору № _____/2021 от «___» _________ 2021г.

| Перечень оборудования, установленного в котельной АО "РМ Нанотех" |
| --- |
| Наименование оборудования | Произв-ть/мощность | Кол-во | Марка | Изготовитель | Год выпуска |
| Паровой котел №1 | 0,4 т/ч | 1 шт. | BAHR 12 400 | "Unical" | 2012 г. |
| Паровой котел №2 | 0,4 т/ч | 1 шт. | BAHR 12 400 | "Unical" | 2012 г. |
| Водогрейный котел №1 | 970 кВт | 1 шт. | ELLPREX 970 HT | "Unical" | 2012 г. |
| Водогрейный котел №2 | 970 кВт | 1 шт. | ELLPREX 970 HT | "Unical" | 2012 г. |
| Водогрейный котел №3 | 970 кВт | 1 шт. | ELLPREX 970 HT | "Unical" | 2012 г. |
| Деаэратор | 1000 л/ч | 1 шт. | DEAR 1000 | "Unical" | 2012 г. |
| Газ.горелка пар.котла |  | 2 шт. | WG 40N/1-A ZM-LN | "Weishaupt" | 2012 г. |
| Газ.горелка водогр.котла |  | 3 шт. | WM-G 10/4-A ZM | "Weishaupt" | 2012 г. |
| Насос котлового контура | 33 м3/ч | 3 шт. | IL 50/110-1,5/2 | Wilo |  |
| Насос котлового контура ГВС | 6,8 м3/ч | 2 шт. | Wilo-TOP-S 40/7 | Wilo |  |
| Насос внешнего контура отоп. | 17,5 м3/ч | 2 шт. | IL 32/150-2,5/2 | Wilo |  |
| Насос внешнего контура вент. | 75,5 м3/ч | 2 шт. | IL 65/140-7,5/2 | Wilo |  |
| Насос внешнего контура ГВС | 3,44 м3/ч | 2 шт. | Wilo-TOP-Z 30/7 | Wilo |  |
| Пластинчатый теплообменник | 1500 кВт | 2 шт. | GXD-042-L-5-P-43 | TRANTER |  |
| Пластинчатый теплообменник | 200 кВт | 2 шт. | GCP-008-M-5-PI-38 | TRANTER |  |
| Бак расширительный мембр. | 600 л | 2 шт. | N 600 | Reflex |  |
| Бак расширительный мембр. | 200 л | 3 шт. | N 200 | Reflex |  |
| Установка ХВО (I ступень) | 1,4 м3/ч | 1 шт. | WST-1,4-CI-(SC) | Olka |  |
| Установка ХВО (II ступень) | 1,0 м3/ч | 1 шт. | WST-1,0-CI-(SC) | Olka |  |
| ГРУ с регулятором РДГ-50Н |  | 1 шт. | ГРУ-13-1НУ1 | ООО "Техногазапп" | 2012 г. |
| Шкаф управления пар.котлом |  | 2 шт. |  |  |  |
| Панель управл. водогр.котл. |  | 3 шт. |  |  |  |
| Предохран.клапан пар.котла |  | 4 шт. | 242-G | BESA | 2012 г. |
| Предохран.клапан водогр.кот. |  | 3 шт. | КПП 096 3969 | ООО "АДЛ Продак" | 2012 г. |
| Узел учета расхода тепла (пар) |  | 1 шт. | Миконт-186 | ООО "ИВС Миконт" |  |
| Узел учета расхода тепла (вод) |  | 1 шт. | ВКТ-5 | Теплоком |  |
| Узел учета расхода газа |  | 1 шт. | ЕК 270 (RVG 65) | ELSTER |  |
| Труба дымовая | Ду350 | 3 шт. |  | Rosinox |  |
| Труба дымовая | Ду200 | 2 шт. |  | Rosinox |  |
| Шкаф управления котельной |  | 2 шт. |  |  |  |
| Система впрыска катионита |  | 1 шт. |  |  |  |
| Сигнализатор окиси углерода | 2 датчика | 1 шт. | RGD CОО MP1 | Belta |  |
| Сигнализатор окиси метана | 2 датчика | 1 шт. | RGD МЕТ MP1 | Belta |  |

## ПОДПИСИ СТОРОН:

| Обслуживающая организация: ___________________________ ___________________________ ______________/ ___________ / М. П. | Заказчик: Генеральный директор АО «РМ Нанотех» ______________/ Э.М. Лисенков / М. П. |
| --- | --- |

Приложение 3

к Договору № _____/2021 от «___» _________ 2021г.

Акт об исполнении обязательств по договору

(ФОРМА)

| г. Владимир | « »________________202_ г. |
| --- | --- |

АО «РМ Нанотех», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Обслуживающая  организация», в лице ________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт о нижеследующем:

1. За период действия Договора Обслуживающая организация выполнила работы по настоящему Договору в полном объеме.

2. Общая стоимость всех выполненных работ Обслуживающей организацией по настоящему Договору составляет _________________ (___________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20 %/НДС не облагается.

3. Заказчиком оплачено работ на общую сумму_____________ (_______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20%/НДС не облагается.

Стороны претензий не имеют.

## ПОДПИСИ СТОРОН:

| Обслуживающая организация ________________________ _______________________/__________/ М.п. | Заказчик АО «РМ Нанотех» _______________________/__________/ М.п. |
| --- | --- |

## ПОДПИСИ СТОРОН:

| Обслуживающая организация: ___________________________ ___________________________ ______________/ ___________ / М. П. | Заказчик: Генеральный директор АО «РМ Нанотех» ______________/ Э.М. Лисенков / М. П. |
| --- | --- |

# Footnotes

В случае указания в заявке на участие в закупке недостоверных сведений о стране происхождения товара участник закупки несет ответственность перед Заказчиком:

• если факт предоставления недостоверных сведений о стране происхождения товара установлен до подписания договора – заявка участника закупки, предоставившего недостоверные сведения о стране происхождения товара отклоняется на любом этапе проведения закупки, обеспечение исполнения заявки (если оно предусмотрено) не возвращается;

• в случае если факт предоставления недостоверных сведений о стране происхождения товара установлен после заключения договора Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, если это предусмотрено проектом договора, и взыскать с участника, который предоставил недостоверные сведения о стране происхождения товара и с которым заключен договор, неустойку в порядке и в размере, установленном договором. Неустойка взыскивается с момента подписания закупочной комиссией итогового протокола.

Постоянная величина для всех участников - для участников с общим режимом налогообложения и для участников с упрощенным режимом налогообложения. Для всех участников данная величина неизменна.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам при закупке работ, услуг осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору.

В любом случае Участник должен иметь в виду что:

a) если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такая заявка будет отклонена независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

b) Участник и Заказчик вправе обсуждать желательные условия договора и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

c) если Участник и Заказчик по результату рассмотрения протокола разногласий не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей документации.

В целях оптимизации документооборота, если по результатам проведенных процедур по двум и более лотам (закупкам) заказчик намерен заключить договор с одним и тем же лицом, с этим лицом может быть заключен один договор, объединяющий условия всех таких лотов (закупок). В любом случае при заключении такого договора все условия, определенные по результатам закупочной процедуры в рамках каждого лота (каждой закупки), должны остаться неизменными.

По любым видам конкурентных процедур, за исключением конкурса и аукциона, между Заказчиком и участником, предложение которого признано лучшим по результатам проведения конкурентной процедуры, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.

Договор заключается путем объединения исходного проекта договора (условий договора), приведенного в закупочной документации, и лучшего предложения участника, либо победителя конкурса с учетом преддоговорных переговоров и в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок договорной деятельности.

Заказчик вправе принять решения заключить договор исключительно на условиях закупки и исходного проекта договора без рассмотрения разногласий по проекту договора, имеющихся у Участника.

Только для вновь зарегистрированных участников, не предоставлявших на момент подачи заявки в налоговые органы бухгалтерскую (финансовую) отчетность за завершенный финансовый год.

Наименование показателей указаны в соответствии с формой бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001) и формой отчета о финансовый результатах (форма по ОКУД 0710002)

Необходимо указать опыт выполнения аналогичных услуг с 2018-2020гг. Предоставляется в целях проведения оценочного этапа, если такой критерий оценки установлен в закупочной документации. Участник имеет право указать в данной справке, что не имеет опыта выполнения аналогичных договоров. Под аналогичными договорами понимаются договоры, идентичные предмету закупки, с ценой договора не менее 20% от начальной (максимальной) цены договора, указанной в пункте 8 Раздела III. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

В случае если информация по стоимости каждого отдельного договора является коммерческой тайной Участника закупки, необходимо указать данный факт. Стоимость таких договоров в любом случае должна быть включена в общую стоимость за год.